## Slide 1
Systemy efektywnego magazynowania energii elektrycznej - przegląd rozwiązań dla mikroinstalacji PV
mgr inż. Łukasz Trzeciak

## Slide 2: Systemy efektywnego magazynowania energii elektrycznej - przegląd rozwiązań dla mikroinstalacji PV
AGENDA
ŚWIATOWY TREND
DLACZEGO MAGAZYNUJEMY ENERGIĘ Z PV?
PRZYKŁADY PROSUMENCKICH INSTALACJI
ODCIĄŻENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
PRZEGLĄD CIEKAWYCH ROZWIĄZAŃ A.D. 2015

## Slide 3: ŚWIATOWY TREND
"Baterie zrobią w energetyce to, co komórki w telekomunikacji"
Forbes po zakończonym niedawno w Las Vegas amerykańskim forum „National Clean Energy Summit” podkreśla, że kluczową technologią dla transformacji energetycznej jest magazynowanie energii.
Ponadto Forbes określa ją jako zmieniającą zasady gry – tak jak stało się to przypadku wprowadzenia telefonów komórkowych na rynku telekomunikacyjnym.

## Slide 4: ŚWIATOWY TREND
Mikrosieci (lokalne) pozwolą budynkom pracować jak hybrydy.
Będą one mogły w razie potrzeby – w przypadku niedoboru energii z sieci lub jej wyższych cen – przełączać się na energię zmagazynowaną w bateriach.

## Slide 5: ŚWIATOWY TREND
Magazyny energii umożliwią bowiem zarówno ograniczanie zużycia energii w szczycie jak i brak konieczności wyłączania poszczególnych urządzeń, co w firmach może prowadzić do wstrzymywania produkcji.

## Slide 6: ŚWIATOWY TREND
Kalifornijska firma Tesla przedstawiła w tym roku technologię magazynowania energii, która może doprowadzić do sytuacji, w której magazyny energii będą w stanie zaoszczędzić więcej na energii niż wynoszą ich koszty.

## Slide 7
W tym celu Tesla wspólnie z japońską firmą
Panasonic
realizuje inwestycję w ogromna fabrykę baterii, która nosi nazwę
GIGAFACTORY
ŚWIATOWY TREND

## Slide 8
ŚWIATOWY TREND
Uzyskany dzięki niej efekt skali ma się przełożyć na duży spadek ich ceny.

## Slide 9
ŚWIATOWY TREND
Produkcja roczna baterii w 2020 roku będzie wynosić aż
50 GWh, czyli ok.
500 tys. zestawów baterii rocznie.

## Slide 10
Naścienna bateria
Tesla Powerwall
ŚWIATOWY TREND

## Slide 11
NIEMCY:
W Niemczech po „boom-ie” na on-grid, czas na „boom” na magazyny energii.
ŚWIATOWY TREND

## Slide 12
Niemieckie stowarzyszenie branży fotowoltaicznej (BSW Solar) podało, że liczba domowych magazynów energii, których właściciele korzystają z dofinansowania udostępnianego przez niemiecki rząd, wzrosła w pierwszych siedmiu miesiącach br., w ujęciu rok do roku, o 35%.
ŚWIATOWY TREND

## Slide 13
Dzięki dopłatom od 2013 roku liczba
domowych magazynów energii
wzrosła do ponad
12 tysięcy !
Dopłata ma postać pożyczki preferencyjnej z opcją zwrotu 30% jej kosztów.
ŚWIATOWY TREND

## Slide 14
Prezes BSW Solar Carsten Körnig prognozuje:
– Wszystko wskazuje, iż zapotrzebowanie na magazynowanie energii słonecznej zwielokrotni się w najbliższych latach.
ŚWIATOWY TREND

## Slide 15: DLACZEGO MAGAZYNUJEMY ENERGIĘ Z PV?
Dla prosumenckich odbiorców energii magazynowanie staje się niezbędnym elementem zaopatrzenia w energię.

## Slide 16: DLACZEGO MAGAZYNUJEMY ENERGIĘ Z PV?
Umożliwia to
konsumowanie nadwyżek wyprodukowanej energii i zapewnia
bezpieczeństwo dostaw
oraz
stabilne koszty energii

## Slide 17
Większość energii z fotowoltaiki powstaje jednak w porze dnia, w której gospodarstwo domowe nie może jej skonsumować.
To tworzy potrzebę na zmagazynowanie niewykorzystanej energii w celu zużycia jej w godzinach wieczornych, gdy system fotowoltaiczny już nie pracuje.
DLACZEGO MAGAZYNUJEMY ENERGIĘ Z PV?

## Slide 18
Profil zużycia energii w gosp. domowym a produkcja ze słońca
DLACZEGO MAGAZYNUJEMY ENERGIĘ Z PV?

## Slide 19: ZDECENTRALIZOWANIE WYTWARZANIA ENERGII
DLACZEGO MAGAZYNUJEMY ENERGIĘ Z PV?

## Slide 20
DLACZEGO MAGAZYNUJEMY ENERGIĘ Z PV?

## Slide 21
INSTALACJA
WYSPOWA
(z ang. OFF-GRID)
PRZYKŁADY PROSUMENCKICH INSTALACJI Z MAGAZYNEM ENERGII

## Slide 22
INSTALACJA
HYBRYDOWA
(ON-GRID/OFF-GRID)
PRZYKŁADY PROSUMENCKICH INSTALACJI Z MAGAZYNEM ENERGII

## Slide 23
INSTALACJA HYBRYDOWA
DO C.W.U.
PRZYKŁADY PROSUMENCKICH INSTALACJI Z MAGAZYNEM ENERGII

## Slide 24
Energetyka słoneczna z opcją magazynowania energii lekarstwem na ograniczenie dostaw energii elektrycznej
W świetle wydarzeń w Polsce w sierpniu 2015 roku, tj. ograniczenia dostaw energii elektrycznej przez operatora sieci przesyłowych nasuwa się pytanie JAK UNIKNĄĆ PODOBNYCH SYTUACJI W PRZYSZŁOŚCI?
ODCIĄŻENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

## Slide 25
Odpowiedź jest bardzo prosta =
NALEŻY zwiększyć udział instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii w produkcji energii elektrycznej.
Energia elektryczna ze słońca jest produkowana dokładnie w godzinach, kiedy ją potrzebujemy (w przeciwieństwie do produkcji energii z wiatru, która jest produkowana w godzinach kiedy popyt na energię spada)
ODCIĄŻENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

## Slide 26
Zakłady przemysłowe oraz budynki użyteczności publicznej posiadają profil zapotrzebowania na energię elektryczną o kształcie bardzo zbliżonym do krzywej produkcji z fotowoltaiki; w ten sposób godziny letniego szczytu konsumpcji pokrywają się z godzinami najwyższej produkcji z PV tj. pomiędzy 10.00 a 17.00
ODCIĄŻENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

## Slide 27
Według ekspertów obecnie w polskim systemie energetycznym potrzeba 1-2 GW mocy, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
Podczas gdy w sierpniu roku w Polsce odłączano zasilanie odbiorcy przemysłowemu o mocy przyłączeniowej powyżej 350 kW. w Niemczech produkowano ze Słońca ponad
22 GW !!!!
ODCIĄŻENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

## Slide 28
Według ekspertów obecnie w polskim systemie energetycznym potrzeba 1-2 GW mocy, aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości.
Podczas gdy w sierpniu roku w Polsce odłączano zasilanie odbiorcy przemysłowemu o mocy przyłączeniowej powyżej 350 kW. w Niemczech produkowano ze Słońca ponad
22 GW !!!!
ODCIĄŻENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

## Slide 29
Aby uniknąć podobnych sytuacji w przyszłości należy wesprzeć rozwój rozproszonych elektrowni PV w postaci przydomowych mikroinstalacji oraz małych i średnich instalacji o mocy do 1MW.
Energetyka słoneczna jest w stanie wypełnić lukę systemową w ciągu maksymalnie 2-3 lat.
Dodatkowo jest to dużo tańsze rozwiązanie niż wypełnianie całej luki za pomocą turbin gazowych, które powinny być wyłącznie dopełnieniem do energetyki słonecznej.
ODCIĄŻENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

## Slide 30
„LICZBY PRAWDĘ POWIEDZĄ”
W dniu 10 sierpnia 2015 roku gdy PSE ogłosiły 20-sty stopień zasilania:
od 12:00 do 13:00 cena przekroczyła 1400 zł/MWh.
była to cena ponad 7-krotnie wyższa od średniej ceny energii w okresach szczytu (tzw. PEAK) z lipca br. (175 zł/MWh)
prawie dwukrotnie wyższa od najwyższej taryfy gwarantowanej (FiT) na energię z najmniejszych mikroinstalacji fotowoltaicznych, jaka będzie obowiązywać od 1 stycznia 2016 roku (750 zł/MWh).
ODCIĄŻENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

## Slide 31
Przykład instalacji wyspowej OFF-GRID „ALL IN ONE”
SAMSUNG ESS
Energooszczędne rozwiązanie dla budynków mieszkalnych
oraz komercyjnych
PRZEGLĄD CIEKAWYCH ROZWIĄZAŃ A.D. 2015

## Slide 32
Przykład instalacji wyspowej OFF-GRID
SAMSUNG ESS
Urządzenie łączy w sobie inwerter oraz magazyn energii, a także zawiera monitoring.
PRZEGLĄD CIEKAWYCH ROZWIĄZAŃ A.D. 2015

## Slide 33
Domowe magazyny energii
TESLA POWERWALL
Tesla zaprezentowała nową litowo-jonową baterię przeznaczoną do zastosowania w gospodarstwach domowych czy firmach, które dzięki niej będą mogły oszczędzić na rachunkach za energię, lub zwiększyć wykorzystanie energii produkowanej z własnej instalacji fotowoltaicznej.
PRZEGLĄD CIEKAWYCH ROZWIĄZAŃ A.D. 2015

## Slide 34: PRZEGLĄD CIEKAWYCH ROZWIĄZAŃ A.D. 2015
Domowe magazyny energii
TESLA
Cena za domową baterię Tesli wyniesie od 3 do 3,5 tysiąca dolarów, a jej pojemność w zależności od wersji wyniesie ok. 10 kWh.
Tesla zapewnia, że wykorzystanie jej baterii może obniżyć rachunki za energię przeciętnie o 25%.

## Slide 35: PRZEGLĄD CIEKAWYCH ROZWIĄZAŃ A.D. 2015
Recykling baterii samochodowych
NISSAN
Nissan zapowiedział, że wykorzysta baterie samochodowe, które wcześniej były stosowane w elektrycznych Nissanach Leaf, do montażu w stacjonarnych magazynach energii.
Sprzedaż magazynów energii japoński koncern chce rozpocząć jeszcze w tym roku.

## Slide 36
Domowe magazyny energii
Daimler
Niemiecki potentat motoryzacyjny zaoferuje rozwiązania z zakresu magazynowania energii przeznaczone do zastosowania w gospodarstwach domowych posiadających własne instalacje fotowoltaiczne. Daimler chce rozpocząć sprzedaż domowych magazynów energii już jesienią tego roku.
PRZEGLĄD CIEKAWYCH ROZWIĄZAŃ A.D. 2015

## Slide 37
Niemcy budują „pierwszy duży modułowy magazyn energii”
SMA E.ON
Niemiecki producent inwerterów fotowoltaicznych SMA oraz koncern energetyczny E.ON rozpoczęły budowę pierwszego na świecie dużego, modułowego magazynu przeznaczonego do przechowywania energii ze źródeł odnawialnych.
PRZEGLĄD CIEKAWYCH ROZWIĄZAŃ A.D. 2015

## Slide 38
POWIERZCHNIA: 500 m2
POJEMNOŚĆ: 4,2 MWh
MOC: 5 MW AC
KOSZT: 12,5 mln Euro
PRZEGLĄD CIEKAWYCH ROZWIĄZAŃ A.D. 2015

## Slide 39
GENERAL ELECTRICS „idzie po rekord”
Amerykański producent General Electrics poinformował o podpisaniu kontraktu na budowę magazynu energii złożonego z baterii litowo-jonowych o mocy
30 MW
„Ten projekt zmienia zasady gry w sektorze energetycznym” - Ziad Alaywan z ZGlobal
PRZEGLĄD CIEKAWYCH ROZWIĄZAŃ A.D. 2015

## Slide 40
DATA: III kw. 2015r
LOKALIZACJA: CA, USA
MOC: 30 MW AC
KOSZT: ???? $
PRZEGLĄD CIEKAWYCH ROZWIĄZAŃ A.D. 2015

## Slide 41: DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!!